## Slide 1: Új eljárás az Oddi sphincter manometriás vizsgálatok biztonságos kivitelezésére: sleeve retrográd perfúziós nyomásmérési technológia alkalmazása a gyakorlatban
Madácsy L., Dubravcsik Zs., Szepes A.
Szegedi Tudományegyetem Bács Kiskun Megyei Oktató Kórháza, Kecskemét, Gasztroenterológiai osztály és OMCH Endoszkópos Laboratóriuma

## Slide 2: Funkcionális epehólyag és OS megbetegedések (Róma III)

## Slide 3: OSD Milwaukee klasszifikációja
Epés görcsök
Emelkedett AP és SGOT (>1.5 - 2x normál érték)
Tágult choledochus ERCP során (> 12 mm)
Lassult ERCP kontrasztanyag ürülés (> 30 perc)
OSD I biliáris típus: mind a 4 kritérium
OSD II biliáris típus: fájdalom és legalább még egy kritérium
OSD III biliáris típus: csak az epés fájdalom de nincs obstructiv jel
Hogan, W.J. et al.: Semin. Liver Dis. 7: 302, 1987
Sherman, S. et al.: Am. J. Gastroenterol. 86: 586, 1991

## Slide 4: További diagnosztikus lépések az OS dysfunkciós betegek Milwaukee klasszifikációja alapján
OSD epés típus std. I: biztosan SOD, további diagnosztika nem indokolt, manometria kifejezetten kontraindikált!!, kezelés ERCP és EST kell!
OSD epés típus std II és III: valószínű SOD, melynek bizonyítására és az EST indikációjának felállítására endoszkópos OS manometria indikált!

## Slide 5: OSD diagnosztikája és kezelése
GASTROENTEROLOGY 2006;130:1498–1509

## Slide 6
Az Oddi sphincter müködése
Endoscopos Oddi sphincter manometria
Csendes, A., Kruse, A., Funch-Jensen, P. et al. Gastroenterology, 77(6): 1203-1210, 1979. Geenen, J.E., Hogan, W.J., Dodds, W.J. et al. Gastroenterology, 78(2): 317-324, 1980.
Perfúzió iránya

## Slide 7: Endoscopos Oddi sphincter manometria az ERCP-s szemével: tényleg olyan könnyű amilyennek látszik?

## Slide 8: Post mamometrás pancreatitis gyakorisága a szakirodalomban
Post manometriás pancreatitis a perfúziós OS manometria gyakori szövődménye (5-10%).
A post manometriás pancreatitis gyakorisága nem mutatott összefüggést a nyomásmérés időtartamával, helyével és eredményével.
Amennyiben az ESOM-val együtt ERCP is történt, a pancreatitis gyakorisága szignifikánsan emelkedett!
Legmagasabb a szövődményráta akkor volt, ha ESOM, ERCP és EST is történt, bár az EST önmagában csak kétváltozós analízisben növelte a rizikót, többváltozósban nem.

## Slide 9
Az OS fiziológiás motilitása egészséges kontrollcsoportban

## Slide 10: OS motilitási zavarok
Emelkedett basalis nyomás (Bar-Meir S. et al 1979, Meshkinpour et al 1984, Carr-Locke 1984)
Emelkedett fázikus kontrakciós amplitúdó (Funch-Jensen et al 1982, Carr-Locke 1984)
Retrográd fázikus kontrakciós peristaltika (Meshkinpour et al 1984, Toouli et al 1985)
Tachyoddia – emelkedett kontrakciós frekvencia (Hogan et al 1983, Toouli et al 1985)
Paradox válasz CCK adása után (Hogan et al 1983, Toouli et al 1985)
OS dyscoordinációs periódusok (Funch-Jensen et al 1987)
Abnormálisnak tartott manometriás eltérések

## Slide 11: Az OS motilitási zavar diagnosztikus manometriás kritériumai
CBD nyomás > 13 mm Hg
OS basalis nyomás > 40 mm Hg
PC amplitúdó > 220 mm Hg
PC tartam > 8 sec
PC frekvencia > 10/min
Guelrud, M. et al.: Dig. Dis. Sci. 35: 38, 1990
Cholecystectomizált beteganyagon:

## Slide 12: OSD PATHOMECHANIZMUS Fokozott simaizom rezisztencia – ballonos nyomás kontrollált vektor volumen impedancia mérése (FLIP) Oddi sphincteren
KunwaldP., Funch-Jensen P., Madácsy L. Neurogastroenterol Motil (2010) 22, 978–e253

## Slide 13: OS manometriás nyomásmérő katheter típusok

## Slide 14: Visszafelé perfundált, új típusú sleeve manometriás kanül

## Slide 15: Kanülálás

## Slide 16: Nyomásmérés

## Slide 17
Teljes 5 perces regisztrátum

## Slide 18
Fázikus kontrakció mérése

## Slide 19
Basalis nyomás
Basalis nyomás mérése

## Slide 20: Összefoglalás
Eredményeink:
Minden betegben jól értékelhető, mozgási és légzési artefaktumoktól mentes, stabil és jól mérhető basalis nyomást, és rárakódó fázikus kontrakciós tevékenységet detektáltunk.
Az 5 betegből 3 betegben igazoltunk kórosan emelkedett (40 Hgmm) feletti basalis nyomást, egy betegben pedig Vater papilla restenosist.
Post-manometriás szövődményt illetve pancreatitist egyik betegben sem észleltünk.
Következtetéseink:
Az új típusú reverz perfundált sleeve OS manometria biztonságos és hatékony endoszkópos ERCP-s eljárás.
A reverz perfundált sleeve OS manometriás kanül érzékenysége és a basalis nyomásmérés stabilitása (artefactumok hiánya) meghaladja a korábbi technikák teljesítményét.
A reverz perfundált sleeve OS manometriás kanül használata mellett postmanometriás pancreatitis betegeinkben nem fordult elő, melynek oka feltehetően a sphincter zónába történő folyadék perfúzió elkerülése.

## Slide 21: Köszönöm a figyelmet!